## 电子电力设备
一 | 二 | 三 |  | 四/五 |  |  | 产品节点信息 | [6 empty] | 企业信息
支链 | 子链 | 组件 | 国产化水平 | 产品 | 所属层级 | 产品整体国产化水平 | 工艺 | 工器具 | 软件 | 卡堵点所处产业链环节 | 卡堵点 | 问题具体描述 | 解决思路 | 产品制造企业 | 产品制造企业类别
电子电力设备 | 柔直换流阀及阀冷设备（领跑） | IGBT | 并跑 | 硅单晶 | 1.1.1 | 卡脖子 | 晶圆制造、光刻 | 光刻机 | 半导体设计软件 | 工艺开发及生产 | ⑦加工工艺落后 | 国内企业IGBT封装技术较为成熟，但用于制造晶圆的高纯度原材料依赖进口，光刻机等重要生产设备被国外封锁。 | 改进生产加工工艺， 提升国产材料纯度。加大国产光刻机研发力度，突破国外封锁 | 东芝 | 外企
[14 empty] | ABB | 外企
[14 empty] | 英飞凌 | 外企
|  |  |  | 外框 | 1.1.2 | 并跑 | [7 empty] | 中车 | 国企
|  |  |  | 钼片 | 1.1.3 | 并跑 | [7 empty] | 中车 | 国企
|  |  |  | 碟簧 | 1.1.4 | 并跑 | [7 empty] | 中车 | 国企
|  |  |  | 子模组外框 | 1.1.5 | 并跑 | [7 empty] | 中车 | 国企
|  |  |  | 多晶硅材料 | 1.1.1.1 | 卡脖子 | 晶圆制造 |  |  | 工艺开发及生产 | ⑦加工工艺落后 | 多晶硅材料经过高温熔化、旋转提拉、切割等工序形成硅片，用于晶圆加工。目前高压IGBT所用硅片尚未实现国产化替代，国产化材料纯度不满足要求，高纯度多晶硅依赖进口 | 改进生产加工工艺，加大研发投入，研发提升国产材料纯度。 | 环球单晶 | 外企
[14 empty] | 瓦克 | 外企
[14 empty] | 信越 | 外企
[14 empty] | 天津中环 | 国企
|  | 旁路开关 | 领跑 | 机械机构 | 1.2.1 | 领跑 | [7 empty] | 昆山瑞普 | 民企
[14 empty] | 成都旭光 | 民企
[14 empty] | 浙江嘉润 | 民企
[14 empty] | 安徽宇腾 | 民企
|  |  |  | 真空灭弧室 | 1.2.2 | 领跑 | [7 empty] | 成都旭光 | 民企
[14 empty] | 武汉汉光 | 民企
[14 empty] | 陕西宝光 | 民企
[14 empty] | 昆山国力 | 民企
|  |  |  | 弹簧 | 1.2.3 | 弱项 |  |  |  | 原材料采购 | ⑦加工工艺落后 | 受限制的为弹簧所用钢材，以进口为主，国内钢材在制成弹簧后，弹簧经过长时间压缩后，弹簧尺寸及力矩发生变化 | 由于受限于基础材料，需依赖基础材料工艺进步解决 | 日本大同弹簧有限公司 | 外企
[14 empty] | 韩国象牌 | 外企
|  | 中控板卡 | 并跑 | 印制板 | 1.3.1 | 领跑 | 裁切、曝光、蚀刻 | [6 empty] | 珠海方正 | 国企
[14 empty] | 兴森快捷 | 国企
|  |  |  | FPGA | 1.3.2 | 弱项 | 晶圆制造、光刻、封装 |  |  | 工艺开发及生产 | 工艺开发及生产 | 因制程工艺限制，国产大容量FPGA生产厂商无法自主生产晶圆。 | 改进生产加工工艺，加大国产设备开发力度。 | 紫光 | 国企
[14 empty] | 复旦微 | 国企
[14 empty] | 安路 | 国企
[14 empty] | 高云 | 国企
[14 empty] | Microsemi | 外企
[14 empty] | Xilinks | 外企
[14 empty] | Altera | 外企
[14 empty] | Intel | 外企
|  |  |  | 门电路芯片 | 1.3.3 | 跟跑 | 晶圆制造、光刻、封装 |  |  | 装备加工及制造 | ⑦加工工艺落后 | 国产产品在可靠性上与进口器件存在差距，且暂无直流工程业绩，长期运行可靠性有待实际工程验证 | 改进生产加工工艺，提升产品可靠性，积极开展试验验证和工程试运行 | 圣邦微 | 国企
[14 empty] | TI | 外企
|  |  |  | 光纤收发器 | 1.3.4 | 跟跑 | 选型、焊接、装配 |  |  | 装备加工及制造 | ⑦加工工艺落后 | 国产产品封装工艺与进口产品存在差距，且暂无直流工程业绩，长期运行可靠性有待实际工程验证 | 改进生产加工工艺，研究先进封装工艺，积极开展试验验证和工程试运行 | 成都网动 | 国企
[14 empty] | 芯瑞 | 国企
[14 empty] | 宇光 | 国企
[14 empty] | AVAGP | 外企
[14 empty] | OPTEK | 外企
[14 empty] | BROADCOM | 外企
|  |  |  | ADC芯片 | 1.3.5 | 跟跑 | 晶圆制造、光刻、封装 |  |  | 装备加工及制造 | ⑦加工工艺落后 | 国产芯片在采样精度上与进口产品存在差异，且暂无直流工程业绩，长期运行可靠性有待实际工程验证 | 改进生产加工工艺，提升采样精度，积极开展试验验证和工程试运行 | 贝岭 | 国企
[14 empty] | 圣邦微 | 国企
[14 empty] | 芯海科技 | 国企
[14 empty] | ADI | 外企
[14 empty] | TI | 外企
|  |  |  | 电位隔离芯片 | 1.3.6 | 跟跑 | 晶圆制造、光刻、封装 |  |  | 装备加工及制造 | ⑦加工工艺落后 | 国产产品可靠性与进口产品存在差距，且暂无直流工程业绩，长期运行可靠性有待实际工程验证 | 改进生产加工工艺，提升产品可靠性，积极开展试验验证和工程试运行 | 纳芯微 | 国企
[14 empty] | 东芝 | 外企
|  |  |  | 电源变换芯片 | 1.3.7 | 跟跑 | 晶圆制造、光刻、封装 |  |  | 装备加工及制造 | ⑦加工工艺落后 | 国产产品可靠性与进口产品存在差距，且暂无直流工程业绩，长期运行可靠性有待实际工程验证 | 改进生产加工工艺，提升产品可靠性，积极开展试验验证和工程试运行 | 圣邦微 | 国企
[14 empty] | ADI | 外企
|  |  |  | 脉冲变压器 | 1.3.8 | 领跑 |  |  |  | 无 | 无 |  |  | 江北自动化 | 国企
[14 empty] | 埃德 | 民企
|  |  |  | 功率MOS管 | 1.3.9 | 跟跑 | 生长氧化层、光刻、掺杂 |  |  | 装备加工及制造 | ⑦加工工艺落后 | 国产产品寄生参数与进口物料存在差异，且暂无直流工程业绩，长期运行可靠性有待实际工程验证 | 改进生产加工工艺，优化产品寄生参数，积极开展试验验证和工程试运行 | 美微科 | 国企
[14 empty] | IR | 外企
|  |  |  | 储能电容 | 1.3.10 | 跟跑 | 电极制备、电解液注入、封装 |  |  | 装备加工及制造 | ⑦加工工艺落后 | 国产产品使用寿命与进口产品存在差异，且暂无直流工程业绩，长期运行可靠性有待实际工程验证 | 改进生产加工工艺，提升产品使用寿命，积极开展试验验证和工程试运行 | 艾华 | 国企
[14 empty] | nichicon | 外企
|  | 驱动板 | 跟跑 | FPGA | 1.4.1 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ③基础理论不完善 | 国产替代厂家缺少工程应用业绩，目前有国产替代型号，正在开展可靠性验证，尚未实现全国产化器件设计。 | 通过开展国产化FPGA产品可靠性验证，实现全国产化设计。 | 美国Microsemi | 外企
[14 empty] | 美国英特尔（altera) | 外企
[14 empty] | 美国AMD（xinlinx） | 外企
[14 empty] | 中国安路 | 民企
[14 empty] | 高云 | 民企
|  |  |  | 光收发器 | 1.4.2 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ③基础理论不完善 | 国产替代厂家缺少工程应用业绩，目前有国产替代型号，正在开展可靠性验证，尚未实现全国产化器件设计。 | 通过开展国产化光收发器产品可靠性验证，实现全国产化设计。 | 美国博通 | 外企
[14 empty] | 浙江飞尔康 | 民企
|  | 电源板卡 | 并跑 | 高压功率MOSFET | 1.5.1 | 并跑 | [7 empty] | 苏州东微 | 国企
[14 empty] | 新洁能 | 民企
[14 empty] | 吉林华微 | 国企
[14 empty] | 无锡光磊 | 民企
|  |  |  | PWM控制芯片 | 1.5.2 | 并跑 | [7 empty] | 士兰微 | 民企
[14 empty] | 微盟电子 | 国企
[14 empty] | 启达 | 民企
[14 empty] | 芯朋微 | 民企
|  |  |  | 高频变压器 | 1.5.3 | 并跑 |  |  |  | 市场推广及应用 |  |  |  | 博州 | 民企
[14 empty] | 玉明电子 | 民企
[14 empty] | 伏安特电子 | 民企
|  |  |  | 电解电容 | 1.5.4 | 并跑 | [7 empty] | 艾华集团 | 民企
[14 empty] | 上海永铭 | 民企
[14 empty] | 江海 | 民企
|  |  |  | 高隔离电压光耦 | 1.5.5 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 国产高隔离电压目前无法满足 | 采用磁隔离方案替代隔离光耦器件
|  |  |  | 二极管 | 1.5.6 | 并跑 | [7 empty] | 扬州扬杰 | 民企
[14 empty] | 常州银河 | 中外合资
[14 empty] | 吉林华微 | 国企
[14 empty] | 乐山无线电 | 国企
|  |  |  | 三极管 | 1.5.7 | 并跑 | [7 empty] | 长晶科技 | 民企
[14 empty] | 扬州扬杰 | 民企
[14 empty] | 常州银河 | 民企中外合资
|  |  |  | 电容 | 1.5.8 | 并跑 | [7 empty] | 风华高科 | 国企
[14 empty] | 深圳市开步电子 | 国企
[14 empty] | 宇阳科技 | 民企
|  |  |  | 电阻 | 1.5.9 | 并跑 | [7 empty] | 风华高科 | 国企
[14 empty] | 宇阳科技 | 民企
|  | 阀控板卡 | 并跑 | 印制板 | 1.6.1 | 领跑 | 裁切、曝光、蚀刻 | [6 empty] | 珠海方正 | 国企
[14 empty] | 兴森快捷 | 国企
|  |  |  | DSP | 1.6.2 | 跟跑 | 晶圆制造、光刻、封装 |  |  | 产品检测及评估 | ⑧质量评估不到位 | 国外产品可靠性及性能得到多个工程验证，可选择型号多，国内芯片虽性能满足需求，但可选型号少，且未经过长期可靠性和性能的验证。 | 积极研发测试促进国产厂家开发迭代，并多方面测试评估可靠性 | 德州仪器（TI） | 外企
[14 empty] | TDK | 外企
[14 empty] | Vishay | 外企
[14 empty] | MCC | 外企
|  |  |  | FPGA | 1.6.3 | 跟跑 | 晶圆制造、光刻、封装 |  |  | 产品检测及评估 | ⑧质量评估不到位 | 国外产品可靠性及性能得到多个工程验证，可选择型号多，国内芯片虽性能满足需求，但可选型号少，且未经过长期可靠性和性能的验证。 | 在应用层面，进行冗余设计，在芯片本体层面积极研发测试促进国产厂家开发迭代并多方面测试评估可靠性 | 美国亚德诺(ADI)半导体 | 外企
[14 empty] | TI | 外企
[14 empty] | 安森美 | 外企
[14 empty] | ADI | 外企
[14 empty] | NXP | 外企
[14 empty] | DIODES | 外企
|  |  |  | SoC芯片 | 1.6.4 | 弱项 | 晶圆制造、光刻、封装 |  |  | 产品检测及评估 | ⑧质量评估不到位 | 国外产品可靠性及性能得到多个工程验证，可选择型号多，国内芯片虽性能满足需求，但可选型号少，且未经过长期可靠性和性能的验证。 | 积极研发测试促进国产厂家开发迭代，并多方面测试评估可靠性 | 安华高科技（Avago） | 外企
[14 empty] | OPTEK | 外企
|  |  |  | ADC芯片 | 1.6.5 | 跟跑 | 晶圆制造、光刻、封装 |  |  | 产品检测及评估 | ⑧质量评估不到位 | 国外产品可靠性及性能得到多个工程验证，可选择型号多，国内芯片虽性能满足需求，但可选型号少，且未经过长期可靠性和性能的验证。 | 积极研发测试促进国产厂家开发迭代，并多方面测试评估可靠性 | 德州仪器（TI） | 外企
|  |  |  | 分立半导体 | 1.6.6 | 跟跑 | 晶圆制备、结构制备、金属化、封装 |  |  | 产品检测及评估 | ⑧质量评估不到位 | 国外产品可靠性及性能得到多个工程验证，可选择型号多，国内芯片虽性能满足需求，但可选型号少，且未经过长期可靠性和性能的验证。 | 积极研发测试促进国产厂家开发迭代，并多方面测试评估可靠性 | 松下 | 外企
|  |  |  | 电源管理芯片 | 1.6.7 | 并跑 | 晶圆制造、光刻、封装 | [6 empty] | 矽力杰 | 国企
[14 empty] | ADI | 外企
|  |  |  | 收发光器件 | 1.6.8 | 并跑 | 选型、焊接、装配 | [6 empty] | 景略 | 国企
[14 empty] | 博通 | 外企
|  |  |  | 高速通信接口芯片 | 1.6.9 | 并跑 | 晶圆制造、光刻、封装 | [6 empty] | 矽力杰 | 国企
[14 empty] | ADI | 外企
|  |  |  | 继电器 | 1.6.10 | 并跑 | [7 empty] | 贝岭 | 国企
[14 empty] | 圣邦微 | 国企
[14 empty] | 芯海科技 | 国企
[14 empty] | ADI | 外企
[14 empty] | TI | 外企
|  | PVDF水管 | 跟跑 | PVDF粒料 | 1.7.1 | 弱项 |  |  |  | 原材料采购 | ⑥开发成本高 | 国内产品已在其余领域成熟应用，但直流工程对材料色差、纯度、机械及老化性能要求较高，故需依赖进口 | 加大国产品牌原材料的开发及研究，搭建实验平台 | 乔治费歇尔+GF+ | 外企
⑦加工工艺落后
[14 empty] | 阿科玛 | 外企
[14 empty] | 苏威 | 外企
[14 empty] | 吴羽 | 外企
|  | 阀冷泵类 | 并跑 | 泵壳 | 1.8.1.1 | 并跑 | 铸造 | 铸造设备 |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 格兰富、凯士比泵壳已经实现泵壳在国内铸造、精加工。国内泵厂家主要有肯富来、澜科等。格兰富、凯士比泵壳泵壳已有直流工程供货业绩。国内泵产品在直流工程应用场景下的性能水平尚未开展实验室和工厂验证 | 国产铸造精加工与进口相当，建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | KSB | 外企
[14 empty] | 格兰富 | 外企
|  |  |  | 电机 | 1.8.1.2 | 并跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 国外厂家为ABB、西门子，国内厂家主要有南阳、佳木斯、河北电机。其性能较国外品牌相当，国内产品无直流工程供货业绩。 | 建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | ABB | 外企
[14 empty] | 西门子 | 外企
|  |  |  | 机封 | 1.8.1.3 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ③基础理论不完善 | 国内在机械密封的产品研究方面比较薄弱。性能与国外存在一定差距。 | 建议联合国内先进企业加强产品研究、提升产品性能。 | 博格曼 | 外企
|  |  |  | 轴承 | 1.8.1.4 | 跟跑 |  |  |  | 产品检测及评估 | ⑧质量评估不到位 | 国外厂家为NSK、SKF、FAG，国内厂家主要有哈轴、洛轴、瓦轴。国内产品无直流工程供货业绩，对于国内产品在直流工程应用场景下的性能水平尚未开展实验室和工厂验证。 | 建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | NSK | 外企
[14 empty] | SKF | 外企
[14 empty] | FAG | 外企
|  | 阀冷阀门类 | 并跑 | 蝶阀 | 1.9.1 | 并跑 |  |  |  | 市场推广及应用 |  | 目前工程DN100以上主要以进口为主，国内有同等性能产品，且在其他领域和调相机外冷系统中有应用，且DN100以下有直流工程应用业绩。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | 德国盖米（DN100以上） | 外企
[14 empty] | 中鼎 | 民企
[14 empty] | 欧美克 | 民企
[14 empty] | 埃尼斯 | 民企
|  |  |  | 减压阀 | 1.9.2 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 目前工程主要以进口为主，国内有同等性能产品，且在其他领域中有应用，在直流工程中进一步验证。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | 美国捷锐 | 外企
|  |  |  | 球阀 | 1.9.3 | 并跑 | [5 empty] | 目前工程既有进口品牌应用又有国产品牌应用，国产品牌在直流工程中有应用业绩。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | 美国捷锐 | 外企
[14 empty] | 台湾中鼎 | 民企
[14 empty] | 台湾铁王 | 民企
[14 empty] | 埃尼斯 | 民企
|  |  |  | 电磁阀 | 1.9.4 | 并跑 | [5 empty] | 目前工程既有进口品牌应用又有国产品牌应用，国产品牌在直流工程中有应用业绩。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | 宝帝 | 外企
[14 empty] | 丹佛斯 | 外企
[14 empty] | 台湾亚德客 | 民企
|  |  |  | 自动排气阀 | 1.9.5 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 | 目前工程主要以进口为主，国内厂家性能与国外比仍有一定差距，国内无相同结构产品，有其他相同功能产品。 | 国内厂家进一步开展产品研发和性能验证。 | 麦肯博格 | 外企
[14 empty] | 阿姆斯壮 | 外企
|  |  |  | 电动执行器 | 1.9.6 | 并跑 | [5 empty] | 目前工程既有进口品牌应用又有国产品牌应用，国产品牌在直流工程中有应用业绩。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | 光荣 | 外企
[14 empty] | 法国伯纳德 | 外企
[14 empty] | 欧美克 | 民企
[14 empty] | 孚因 | 民企
[14 empty] | 华沃 | 民企
[14 empty] | 普雷沃 | 民企
|  | 阀冷电气二次 | 跟跑 | 软起动器 | 1.10.1 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域已有应用，其性能与进口产品接近，但无直流工程应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 开展验证，在直流工程推广应用 | ABB | 外企
[14 empty] | 西门子 | 外企
|  |  |  | 变频器 | 1.10.2 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域已有应用，其性能与进口产品接近，但无直流工程应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 开展验证，在直流工程推广应用 | 施耐德 | 外企
[14 empty] | 三菱 | 外企
[14 empty] | ABB | 外企
[14 empty] | 西门子 | 外企
|  |  |  | 塑壳断路器 | 1.10.3 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域已有应用，其性能与进口产品接近，但无直流工程应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 开展验证，在直流工程推广应用 | ABB | 外企
[14 empty] | 施耐德 | 外企
[14 empty] | 西门子 | 外企
|  |  |  | 微型断路器 | 1.10.4 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域已有应用，其性能与进口产品接近，但无直流工程应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 开展验证，在直流工程推广应用 | ABB | 外企
[14 empty] | 西门子 | 外企
[14 empty] | 施耐德 | 外企
|  |  |  | 电动机断路器 | 1.10.5 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域已有应用，其性能与进口产品接近，但无直流工程应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 开展验证，在直流工程推广应用 | ABB | 外企
[14 empty] | 施耐德 | 外企
[14 empty] | 西门子 | 外企
|  |  |  | 接触器 | 1.10.6 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域已有应用，其性能与进口产品接近，但无直流工程应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 开展验证，在直流工程推广应用 | ABB | 外企
[14 empty] | 施耐德 | 外企
[14 empty] | 西门子 | 外企
[14 empty] | AB | 外企
|  |  |  | 继电器 | 1.10.7 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域已有应用，其性能与进口产品接近，但无直流工程应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 开展验证，在直流工程推广应用 | 菲尼克斯 | 外企
[14 empty] | 欧姆龙 | 外企
[14 empty] | ABB | 外企
[14 empty] | 施耐德 | 外企
|  |  |  | 开关电源 | 1.10.8 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域已有应用，其性能与进口产品接近，但无直流工程应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 开展验证，在直流工程推广应用 | 菲尼克斯 | 外企
[14 empty] | 西门子 | 外企
|  | 树脂 | 弱项 | 白球 | 1.11.1 | 卡脖子 |  |  |  | 原材料采购 | ③基础理论不完善 | 国内产品材料耐温性差，性能不稳定，原材料白球生产难度较大且全部依赖进口 | 浙江争光产品已在国内其余领域成熟应用，需加大国产品牌原材料的开发及研究，搭建实验平台，提升树脂电阻率及耐温的可靠性。 | 杜邦中国集团有限公司 | 外企
②原材料供给不足
[14 empty] | 德国朗盛化学(中国)有限公司 | 外企
[14 empty] | 英国漂莱特树脂有限公司 | 外企
|  |  |  | 树脂 | 1.11.2 | 弱项 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑦加工工艺落后 | 国外生产加工工艺涉密，国内工艺粗糙，产品稳定性差，故需依赖进口 | 加大国产品牌工艺的开发及研究，搭建检测平台。 | 杜邦中国集团有限公司 | 外企
|  | 空冷器 | 弱项 | 空冷器 | 1.12 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 国国产空冷器在酒泉、布拖I期等换流站有应用业绩。国产空冷器与国外比仍有一定差距，其风机仍以进口为主，且国产设备占地尺寸大 | 建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | 昆腾 | 外企
[14 empty] | 摩丁 | 外企
[14 empty] | 凯络文 | 外企
[14 empty] | 德莫菲 | 外企
|  |  |  | 换热管 | 1.12.1 | 并跑 | 制管 | 自动制管线 |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 |  | 换热管所用不锈钢板材为纯国产，制造设备也为国产设备，换热管主要工艺（焊接、整形、探伤、试压）均为全自动，质量可靠稳定。建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | 昆腾 | 外企
[14 empty] | 摩丁 | 外企
[14 empty] | 凯络文 | 外企
[14 empty] | 德莫菲 | 外企
|  |  |  | 翅片 | 1.12.2 | 弱项 | 冲片 | 冲片机 |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 |  | 翅片用铝箔为纯国产，冲压翅片的设备及模具也为国产设备。建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | 昆腾 | 外企
[14 empty] | 摩丁 | 外企
[14 empty] | 凯络文 | 外企
[14 empty] | 德莫菲 | 外企
|  |  |  | 电机及风叶 | 1.12.3.1 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 进口用风机主要为外转子EC风机，主要品牌为施乐百、EBM。目前国内自主研发AC轴流风机为纯国产，其性能较国外品牌相当，但国内产品无直流工程供货业绩。 | 建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | 施乐百 | 外企
[14 empty] | EBM | 外企
|  |  |  | 焊接工艺 | 1.12.4 | 卡脖子 | 焊接 | 自动焊机 |  | 装备加工及制造 | ⑥开发成本高 | 换热管的焊接为空冷器制造的重要工艺，目前焊接设备为进口设备，国内焊接设备研发起步较晚，焊接质量及稳定性需持续提升，同时国外设备目前只具备管管、管板自动焊接，马鞍焊缝目前为手工焊接。 | 联合国内先进焊接设备厂家开展换热管自动焊接设备（适用管管、管板、马鞍焊缝）的研发及应用，实现换热管焊接全自动化。 | Orbitalum | 外企
|  |  |  | 仿真软件 | 1.12.5 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ③基础理论不完善 | 目前换热性能部分仿真主要依托国际处于领导地位的HTRI软件进行仿真，目前自主化设计主要依托表格计算，关联性及准确性差。 | 联合国内高校，对空冷器传热理论研究，通过制造小样，开展风压、热阻、流速、散热性能测试，修正自研仿真软件底层。 | 美国HTRI | 外企
|  | 冷却塔 | 卡脖子 | 冷却塔 | 1.13 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 国产冷却塔在虞城、宜昌等换流站有应用业绩，但性能与国外比仍有一定差距，皮带等组部件以进口为主，且国产设备占地尺寸大 | 建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | 益美高 | 外企
[14 empty] | BAC | 外企
|  |  |  | 电机 | 1.13.1.1 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 国外厂家为德国万高、国内厂家主要有南阳、佳木斯、河北电机。其性能较国外品牌相当，国内产品无直流工程供货业绩。 | 建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | 万高 | 外企
|  |  |  | 轴承 | 1.13.1.2 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 国外厂家为NSK、SKF、FAG，国内厂家主要有哈轴、洛轴、瓦轴。国内产品无直流工程供货业绩，对于国内产品在直流工程应用场景下的性能水平尚未开展实验室和工厂验证。 | 建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | NSK | 外企
[14 empty] | SKF | 外企
[14 empty] | FAG | 外企
[14 empty] | TIMKEN | 外企
|  |  |  | 传动皮带 | 1.13.1.3 | 跟跑 |  |  |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 国内产品无直流工程供货业绩，对于国内产品在直流工程应用场景下的性能水平尚未开展实验室和工厂验证。 | 建议在直流工程应用场景下的开展验证，可进行批量应用。 | 三星 | 外企
|  |  |  | 焊接工艺 | 1.13.2.1 | 卡脖子 | 焊接 | 自动焊机 |  | 装备加工及制造 | ⑦加工工艺落后 | 换热管的焊接为冷却塔制造的重要工艺，目前焊接采用人工焊接，可靠性不高，容易泄露，国内自动焊接设备研发起步较晚，焊接质量及稳定性需持续提升 | 联合国内先进焊接设备厂家开展换热管自动焊接设备（适用管管、管板、马鞍焊缝）的研发及应用，实现换热管焊接全自动化。 | 益美高 | 外企
[14 empty] | BAC | 外企
|  |  |  | 仿真软件 | 1.13.3 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ③基础理论不完善 | 缺乏对冷却塔传热理论的研究，没有设计仿真软件 | 联合国内高校，对冷却塔传热理论研究，通过与试验结合的方式，掌握冷却塔传热和特性及选型计算方法 | 益美高 | 外企
[14 empty] | BAC | 外企
|  | 阀冷控制保护plc | 弱项 | 控制系统 CPU 模块 | 1.14.1 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑥开发成本高 | 国产化产品性能与国外存在差异，尚未在直流输电领域成熟应用；但在小水机方面已成熟应用 | 提升产品的检测和试验能力，在直流领域推广应用。 | 西门子 | 外企
|  |  |  | I0 模块 | 1.14.2 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑥开发成本高 | 国产化产品性能与国外存在差异，尚未在直流输电领域成熟应用；但在小水机方面已成熟应用 | 提升产品的检测和试验能力，在直流领域推广应用。 | 西门子 | 外企
|  |  |  | 接口模块 | 1.14.3 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑥开发成本高 | 国产化产品性能与国外存在差异，尚未在直流输电领域成熟应用；但在小水机方面已成熟应用 | 提升产品的检测和试验能力，在直流领域推广应用。 | 西门子 | 外企
|  |  |  | 总线模块 | 1.14.4 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑥开发成本高 | 国产化产品性能与国外存在差异，尚未在直流输电领域成熟应用；但在小水机方面已成熟应用 | 提升产品的检测和试验能力，在直流领域推广应用。 | 西门子 | 外企
|  |  |  | 保护系统 CPU 模块 | 1.14.5 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑥开发成本高 | 国产化产品性能与国外存在差异，尚未在直流输电领域成熟应用；但在小水机方面已成熟应用 | 提升产品的检测和试验能力，在直流领域推广应用。 | 西门子 | 外企
|  | 直流阀冷控制保护平台 | 并跑 | 处理器板卡 | 1.15.1 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | TI | 外企
[14 empty] | ADI | 外企
[14 empty] | 天津飞腾 | 民企
|  |  |  | 处理器板卡 | 1.15.1 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | Xilinx | 外企
[14 empty] | Altera | 外企
[14 empty] | 紫光 | 民企
|  |  |  | 处理器板卡 | 1.15.1 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | TI | 外企
[14 empty] | IDT | 外企
[14 empty] | 理光 | 民企
|  |  |  | 处理器板卡 | 1.15.1 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | ISSI | 外企
[14 empty] | Micron | 外企
[14 empty] | 紫光 | 民企
|  |  |  | 处理器板卡 | 1.15.1 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | Micron | 外企
[14 empty] | 兆易 | 民企
|  |  |  | 处理器板卡 | 1.15.1 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | TI | 外企
[14 empty] | ADI | 外企
[14 empty] | 矽力杰 | 民企
|  |  |  | 处理器板卡 | 1.15.1 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | TI | 外企
[14 empty] | 景略半导体 | 民企
|  |  |  | 测量板卡 | 1.15.2 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | TI | 外企
[14 empty] | ADI | 外企
[14 empty] | 瑞芯微 | 民企
|  |  |  | 测量板卡 | 1.15.2 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | Xilinx | 外企
[14 empty] | Altera | 外企
[14 empty] | 紫光 | 民企
|  |  |  | 测量板卡 | 1.15.2 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | TI | 外企
[14 empty] | ADI | 外企
[14 empty] | 核芯互联 | 民企
|  |  |  | 开入开出板卡 | 1.15.3 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | MICREL | 外企
[14 empty] | 汐力杰 | 民企
|  |  |  | 开入开出板卡 | 1.15.3 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | TOSHIBA | 外企
[14 empty] | 华联 | 民企
|  |  |  | 开入开出板卡 | 1.15.3 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | Xilinx | 外企
[14 empty] | Altera | 外企
[14 empty] | 紫光 | 民企
|  |  |  | 开入开出板卡 | 1.15.3 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | TI | 外企
[14 empty] | 安世 | 民企
|  |  |  | 通信板卡 | 1.15.4 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | TI | 外企
[14 empty] | ADI | 外企
[14 empty] | 汐力杰 | 民企
|  |  |  | 通信板卡 | 1.15.4 | 跟跑 | [5 empty] | 国内产品性能与进口相当，可完全替代。 | 根据工程需求扩大应用范围。 | ADI | 外企
[14 empty] | 汐力杰 | 民企
|  | 阀冷仪器仪表 | 弱项 | 溶解氧传感器 | 1.16.1 | 跟跑 | [5 empty] | 国产产品性能与进口产品接近，已经在直流工程中应用。 | 进一步推广应用，实现完全国产化 | 博取 | 民企
[14 empty] | E+H | 外企
|  |  |  | 涡街流量计 | 1.16.2 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产单表头涡街流量计性能与进口产品接近，但无直流工程应用业绩，直流工程应用稳定性待验证；且国产无双表头涡街流量计。 | 研发双表头涡街流量计，并对单、双表头涡街流量计性能开展验证，在直流工程进行应用 | E+H | 外企
[14 empty] | 横河 | 外企
|  |  |  | 涡轮流量计 | 1.16.3 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域有应用业绩，其产品可靠性与进口产品存在差异，且在直流工程中无应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 对国产产品进行优化迭代，提高可靠性。并开展验证，在直流工程推广应用。 | GF | 外企
[14 empty] | Burkert | 外企
|  |  |  | 温度变送器 | 1.16.4 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域有应用业绩，其产品可靠性与进口产品存在差异，且在直流工程中无应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 对国产产品进行优化迭代，提高可靠性。并开展验证，在直流工程推广应用。 | JUMO | 外企
[14 empty] | E+H | 外企
[14 empty] | Danfoss | 外企
[14 empty] | WIKA | 外企
|  |  |  | 温湿度变送器 | 1.16.5 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域有应用业绩，其产品可靠性与进口产品存在差异，且在直流工程中无应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 对国产产品进行优化迭代，提高可靠性。并开展验证，在直流工程推广应用。 | E+E | 外企
[14 empty] | VAISALA | 外企
|  |  |  | 压力变送器 | 1.16.6 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域有应用业绩，其产品可靠性与进口产品存在差异，且在直流工程中无应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 对国产产品进行优化迭代，提高可靠性。并开展验证，在直流工程推广应用。 | WIKA | 外企
[14 empty] | Danfoss | 外企
[14 empty] | E+H | 外企
|  |  |  | 电容式液位变送器 | 1.16.7 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域有应用业绩，其产品可靠性与进口产品存在差异，且在直流工程中无应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 对国产产品进行优化迭代，提高可靠性。并开展验证，在直流工程推广应用。 | E+H | 外企
[14 empty] | 凡宜 | 外企
|  |  |  | 电导率变送器 | 1.16.8 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域有应用业绩，其产品可靠性与进口产品存在差异，且在直流工程中无应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 对国产产品进行优化迭代，提高可靠性。并开展验证，在直流工程推广应用。 | E+H | 外企
[14 empty] | JUMO | 外企
[14 empty] | Burkert | 外企
[14 empty] | GF | 外企
|  |  |  | 压力表 | 1.16.9 | 跟跑 | [5 empty] | 国产产品性能与进口产品接近，已经在直流工程中应用。 | 进一步推广应用，实现完全国产化 | 布莱迪 | 民企
[14 empty] | WIKA | 外企
|  |  |  | 差压表 | 1.16.10 | 弱项 |  |  |  | 市场推广及应用 | 11场景缺失 | 国产产品在其它领域有应用业绩，其产品可靠性与进口产品存在差异，且在直流工程中无应用业绩，直流工程应用稳定性待验证。 | 对国产产品进行优化迭代，提高可靠性。并开展验证，在直流工程推广应用。 | WIKA | 外企
[14 empty] | Fischer | 外企
|  | 阀冷设计软件 | 弱项 | 浩辰CAD | 1.17.1 | 并跑 |  |  | 浩辰CAD |  |  | 国产化产品在直流领域已有成熟应用案例，且技术性能不低于国外产品 |  | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 民企
|  |  |  | 三维制图软件 | 1.17.2 | 跟跑 |  |  | 三维制图软件 | 技术研发及创新 | ⑥开发成本高 | 国内平台在其余领域已成熟应用，但在直流领域应用较少，需依赖进口 | 加强国内产品的设计方案全面性、减少设计过程中的错误以及提高设计质量 | 达索系统（Dassault Systemes ） 美国参数技术公司 Siemens PLM Software | 外企
⑤研发周期长
|  |  |  | 西门子控制开发软件SIMATIC | 1.17.3 | 弱项 |  |  | 西门子控制开发软件SIMATIC | 技术研发及创新 | ⑥开发成本高 | 国内平台在其余领域已成熟应用，但在直流领域应用较少，需依赖进口 | 加强国内产品的设计方案全面性、提高设计质量 | 西门子 | 外企
⑤研发周期长
|  |  |  | 西门子控制开发软件TIA | 1.17.4 | 弱项 |  |  | 西门子控制开发软件TIA | 技术研发及创新 | ⑥开发成本高 | 国内平台在其余领域已成熟应用，但在直流领域应用较少，需依赖进口 | 加强国内产品的设计方案全面性、提高设计质量 | 西门子 | 外企
⑤研发周期长
|  |  |  | 阀冷设计软件 | 1.17.5 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 | 国产化仿真软件与进口品牌功能存在较大差异，网络绘制和仿真精度不足，数处理能力不足，不能满足高质量仿真需求。 | 国内厂家加强大研发投入 | 安世亚太 | 外企
|  |  |  | 阀冷设计软件 | 1.17.6 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 | 国产化绘画软件与进口品牌功能差异不大，在其他领域已有应用，性能存在差异。 | 根据需求扩大推广应用范围。 | 美国 PTC | 外企
| 晶闸管换流阀（领跑） | 晶闸管 | 并跑 | 晶闸管 | 2.1 | 并跑 | 半导体生产制造工艺 |  | Sentaurus-TCAD、Silvaco-TCAD | 原材料采购 | ⑥开发成本高 | 晶闸管制造使用的硅橡胶、多晶硅等材料目前主要为国外提供。国内有类似材料，但未进行工程化应用。 | 联合国内厂家进行对标开发对应材料，在普通晶闸管中开展试用，迭代提升，逐步验证试验及推广。 | 中车半导体 | 国企
[14 empty] | 西安派瑞 | 国企
|  |  |  | 管壳 | 2.1.1 | 并跑 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑥开发成本高 | 待原材料组部件产品供应商梳理补充 | 待原材料组部件产品供应商梳理补充 | 厦门海鼎盛 | 民企
[14 empty] | 天杨 | 民企
|  |  |  | 钼片 | 2.1.2 | 并跑 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑥开发成本高 | 待原材料组部件产品供应商梳理补充 | 待原材料组部件产品供应商梳理补充 | 科兴 | 民企
[14 empty] | 时代华谊 | 民企
|  |  |  | 单晶 | 2.1.3 | 并跑 | FZ直拉法区融单晶生长 | 区融单晶生长炉 |  | 工艺开发及生产 | ③基础理论不完善 | 目前经过国内厂家的努力，高纯硅单晶可以研制。但高压功率器件要求更高，需要采用中子嬗变掺杂NTD技术对原始单晶进行掺杂。NTD技术目前掌握在国外厂家中。 | 技术研发及创新 | 环欧 | 民企
鸿泰
|  |  |  | 多晶硅材料 | 2.1.3.1 | 卡脖子 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ②原材料供给不足 | 高纯多晶硅及高纯区熔硅材料受制于国外技术。虽然国内有厂家可以提供部分单晶，但厂家生产硅单晶的高纯多晶硅均来自国外，国内多晶硅纯度不满足要求。 | 技术研发及创新 | 美国REC | 外企
[14 empty] | 德国瓦克化学 | 外企
|  |  |  | 扩散工艺器具 | 2.1.4 | 并跑 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑥开发成本高 | 待原材料组部件产品供应商梳理补充 | 待原材料组部件产品供应商梳理补充 | 北方华创 | 国企
|  |  |  | SIC扩散工艺管 | 2.1.4.1 | 卡脖子 |  |  |  | 工艺开发及生产 | 生产试验设备 | SiC炉管进口国外，高压功率器件扩散温度高达1200℃以上，普通的石英管很难满足需求，需要SiC炉管。国内尚无厂家能够研发制造出符合该技术要求的产品。 | 技术研发及创新 | 美国公司 | 外企
|  | IGCT晶闸管 | 并跑 | 硅橡胶材料 | 2.1.5 | 卡脖子 | 乙烯基生胶、催化剂、填料、抑制剂、增粘剂 | 搅拌器、硫化设备 |  | 工艺开发及生产 | ③基础理论不完善 | 硅橡胶主要用于晶闸管边缘保护，延缓钝化层老化，厂家为日本信越等，晶闸管工作温度高，容易老化、影响寿命，因此对硅橡胶保护材料的要求高；由于晶闸管温度高，硅橡胶所处环境恶劣，自身也容易老化，制造难度大。国内硅橡胶行业在填料和催化剂的研究上，针对半导体领域的特殊应用需求的研究十分欠缺。 | 国内硅橡胶行业在填料和催化剂的研究上，加强针对半导体领域的特殊应用需求的研究。 | 日本迈图 | 外企
|  |  |  | 聚酰亚胺 | 2.1.6 | 卡脖子 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑦加工工艺落后 | 生产制造工艺落后 | 技术研发及创新 | 日本HDM | 外企
[14 empty] | 日本富士 | 外企
[14 empty] | 日本东丽 | 外企
|  |  |  | TCAD仿真软件 | 2.1.7 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ③基础理论不完善 | 基础理论，设计落后。完全依赖国外软件。国内尚无相关仿真软件，国外软件包括Silvaco、Synopsys等。 | 技术研发及创新 | Silvaco | 外企
[14 empty] | Synopsys | 外企
|  |  |  | 管壳 | 2.2.1 | 并跑 | [7 empty] | 厦门海鼎盛 | 民企
[14 empty] | 天杨 | 民企
|  |  |  | 钼片 | 2.2.2 | 并跑 | [7 empty] | 科兴 | 民企
[14 empty] | 时代华谊 | 民企
|  |  |  | 高阻多晶 | 2.2.3 | 并跑 | FZ直拉法区融单晶生长 | 区融单晶生长炉 |  | 工艺开发及生产 | ③基础理论不完善 | 目前经过国内厂家的努力，高纯硅单晶可以研制。但高压功率器件要求更高，需要采用中子嬗变掺杂NTD技术对原始单晶进行掺杂。NTD技术目前掌握在国外厂家中。 | 技术研发及创新 | 环欧 | 民企
[14 empty] | 鸿泰 | 民企
|  |  |  | 多晶硅材料 | 2.2.4 | 卡脖子 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑥开发成本高 | 高纯多晶硅及高纯区熔硅材料受制于国外技术。虽然国内有厂家可以提供部分单晶，但厂家生产硅单晶的高纯多晶硅均来自国外，国内多晶硅纯度不满足要求。 | 技术研发及创新 | 美国REC | 外企
[14 empty] | 德国瓦克化学 | 外企
|  |  |  | SiC扩散工艺管 | 2.2.5.1 | 卡脖子 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ③基础理论不完善 | SiC炉管进口国外，高压功率器件扩散温度高达1200℃以上，普通的石英管很难满足需求，需要SiC炉管。国内尚无厂家能够研发制造出符合该技术要求的产品。 | 技术研发及创新 | 美企 | 外企
|  |  |  | 硅橡胶材料 | 2.2.6 | 弱项 | 乙烯基生胶、催化剂、填料、抑制剂、增粘剂 | 搅拌器、硫化设备 |  | 工艺开发及生产 | ⑥开发成本高 | 硅橡胶主要用于晶闸管边缘保护，延缓钝化层老化，厂家为日本信越等，晶闸管工作温度高，容易老化、影响寿命，因此对硅橡胶保护材料的要求高；由于晶闸管温度高，硅橡胶所处环境恶劣，自身也容易老化，制造难度大。国内硅橡胶行业在填料和催化剂的研究上，针对半导体领域的特殊应用需求的研究十分欠缺。 | 技术研发及创新 | 日本迈图 | 外企
|  | 饱和电抗器 | 并跑 | 聚酰亚胺 | 2.2.7 | 卡脖子 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑦加工工艺落后 | 生产制造工艺落后 | 技术研发及创新 | 日本HDM | 外企
[14 empty] | 日本富士 | 外企
[14 empty] | 日本东丽 | 外企
|  |  |  | 刻蚀设备 | 2.2.8 | 卡脖子 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑥开发成本高 | IGCT线条精度要求高，所需的刻蚀设备多属于国外进口，价格昂贵。 | 扶持国内相关企业进行研发生产 | 美国应用 | 外企
|  |  |  | TCAD仿真软件 | 2.2.9 | 卡脖子 |  |  |  | 设计和开发 | ③基础理论不完善 | 基础理论，设计落后。完全依赖国外软件。国内尚无相关仿真软件，国外软件包括Silvaco、Synopsys等。 | 技术研发及创新 | Silvaco | 外企
[14 empty] | Synopsys | 外企
|  |  |  | 超薄硅钢片 | 2.3.1.1 | 弱项 | 超薄硅钢带材轧制、高温退火 | 轧机、退火炉 |  | 工艺开发及生产 | ⑪应用场景缺失 | 饱和电抗器铁心带材要求采用0.08mm的超薄硅钢带材，目前特高压工程所用铁心均为进口带材。国产带材国产铁心成品率低，一致性差。 | 改善提升工艺，增加检验项目。对国产铁心厂家生产的铁心进行全方面的参数性能验证，根据验证结果进行优化改进，得到满足饱抗需求的国产铁心。 | 日立金属 | 外企
|  | 阻尼电容 | 卡脖子 | 树脂 | 2.3.1.2 | 弱项 | 预聚体生产工艺 | 反应釜 |  | 工艺开发及生产 | ⑪应用场景缺失 | 针对饱和电抗器绝缘抗振、导热等方面特殊应用需求，国内树脂缺少工程示范应用，依赖进口产品。 | 开展工程试点应用。 | 亨斯迈 | 外企
[14 empty] | 蓝浦 | 外企
[14 empty] | 汉斯 | 外企
|  |  |  | 直流用交联聚乙烯 | 2.3.1.3 | 弱项 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑪应用场景缺失 | 针对特高压直流工程的高可靠性的要求，国内缺少工程示范应用。 | 开展工程试点应用 | 北欧化工 | 外企
[14 empty] | 韩华 | 外企
|  | 高电位板卡 | 并跑 | SMC | 2.3.1.4 | 并跑 | [7 empty] | 华日 | 民企
|  |  |  | 基膜-聚丙烯薄膜 | 2.4.1 | 跟跑 | 1、纵横向拉伸 2、拉伸温度 3、表面处理 4、高能粒子辐照 | 卷绕工艺所用全自动卷绕机 |  | 技术研发及创新 | ⑨集成及组装水平不足 | 国内产品仍与国外存在差距。如存在横向条纹、纵向条纹、两边翘曲、气泡、横拉破膜、横向破膜、纵向破膜、脱夹破膜、晶点、白点等问题 | 学习、应用国外新技术、新工艺，提升国产化技术水平。 | 创斯普 | 外企
[14 empty] | Tervakoski Film | 外企
[14 empty] | 铜峰 | 国企
[14 empty] | 嘉德利 | 民企
[14 empty] | 佛塑 | 国企
[14 empty] | 四川东方 | 国企
|  |  |  | 薄膜的材料（粒子） | 2.4.1.1 | 卡脖子 | 1、淤浆法 2、本体法 3、气相法 |  |  | 工艺开发及生产 | ⑥开发成本高 | 市场反馈国产粒料与北欧化工产品相比有明显不足，北欧化工产品可以连续生产使用半年，产品批次间基本无差异。与之相比，国产粒料产品质量稳定性不足，需要经常调整工艺参数，而且国产粒料生产的薄膜击穿电压明显偏低，高温环境下，电容衰减明显较为迅速。 | 开展国产粒料进一步研发，增加研发投入，进行相关工艺的提升，解决产品质量稳定性不足等问题 | 北欧化工 | 外企
[14 empty] | 大韩油化 | 外企
[14 empty] | 中石化（中原石油化工） | 国企
|  | 换流阀控制保护板卡 | 跟跑 | 卷绕工艺所用全自动卷绕机 | 2.4.2 | 跟跑 |  |  |  | 装备加工及制造 | ⑨集成及组装水平不足 | 国产卷绕机仍与国外存在一定差距，稳定性稍差。 | 进一步进行技术研发，并进行应用 | 韩国高丽机电 | 外企
[14 empty] | 瑞士METAR | 外企
[14 empty] | 常州晟威 | 民企
[14 empty] | 常州联威 | 民企
[14 empty] | 常州凯轶 | 民企
|  |  |  | 分立半导体 | 2.5.1 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 | 高电位板卡分立半导体、电源管理芯片、收发光器件等采用进口。相关元器件价格昂贵，货期过长，难以采购。 | 针对于高电位板卡原进口器件进行国产化替代，开展国产化产品的工程试用。 | VISHAY | 外企
[14 empty] | KEMET | 外企
[14 empty] | TDK | 外企
|  |  |  | 电源管理芯片 | 2.5.2 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 |  |  | TI | 外企
[14 empty] | ADI | 外企
|  |  |  | 收发光器件 | 2.5.3 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 |  |  | AVAGO | 外企
|  |  |  | 大容量FPGA | 2.6.1 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 | VBE设备关键芯片采用进口，成为VBE设备板卡硬件电路的卡点。进口元器件价格昂贵，货期过长，难以采购。 | 针对VBE设备二次板卡的核心芯片进行国产化替代，开展国产化产品的工程试用。 | Xilinx | 外企
[14 empty] | Altera | 外企
|  |  |  | SoC芯片 | 2.6.2 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 |  |  | 英飞凌 | 外企
|  |  |  | ADC芯片 | 2.6.3 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 |  |  | TI | 外企
[14 empty] | ADI | 外企
|  | 阀控板卡 | 跟跑 | 分立半导体 | 2.6.4 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 |  |  | VISHAY | 外企
[14 empty] | KEMET | 外企
[14 empty] | TDK | 外企
|  |  |  | 电源管理芯片 | 2.6.5 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 |  |  | TI | 外企
[14 empty] | ADI | 外企
|  |  |  | 高速通信接口芯片 | 2.6.6 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 |  |  | TI | 外企
|  |  |  | 继电器 | 2.6.7 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑪应用场景缺失 |  |  | TE | 外企
|  |  |  | 大容量FPGA | 2.6.1 | 弱项 | 光刻、掺杂、封测等 | 光刻机、刻蚀机、引线键合机等 |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 编译优化水平达不到国外水平； | 进一步开展优化提升 | 安路 | 民企
[14 empty] | 高云 | 民企
|  |  |  | DSP | 2.6.2 | 跟跑 | 光刻、掺杂、封测等 | 光刻机、刻蚀机、引线键合机等 |  | 市场推广及应用 | ⑫品牌建设不足 | 主频速度达不到国外水平，同等水平情况下功耗较大 | 进一步开展优化提升 | 兆易创新 | 民企
|  |  |  | SoC芯片 | 2.6.3 | 弱项 | 光刻、掺杂、封测等 | 光刻机、刻蚀机、引线键合机等 |  | 市场推广及应用 | ⑫品牌建设不足 | 主频速度达不到国外水平 | 进一步开展优化提升 | 复旦微 | 民企
|  |  |  | ADC芯片 | 2.6.4 | 跟跑 | 光刻、掺杂、封测等 | 光刻机、刻蚀机、引线键合机等 |  | 市场推广及应用 | ⑪应用场景缺失 | 工程应用较少，暂未发现问题 | 需要进一步推广应用 | 上海贝岭 | 民企
|  |  |  | 分立半导体 | 2.6.5 | 并跑 | 光刻、掺杂、封测等 | 光刻机、刻蚀机、引线键合机等 |  | 市场推广及应用 |  |  |  | 扬杰 | 民企
|  | 避雷器 | 并跑 | 电源管理芯片 | 2.6.6 | 并跑 | 光刻、掺杂、封测等 | 光刻机、刻蚀机、引线键合机等 |  | 市场推广及应用 |  |  |  | 矽力杰 | 民企
|  |  |  | 收发光器件 | 2.6.7 | 跟跑 | 光刻、掺杂、封测等 | 光刻机、刻蚀机、引线键合机等 |  | 市场推广及应用 | ⑫品牌建设不足 | 可靠性指标达不到国外水平 | 进一步开展优化提升 | 元创 | 民企
|  |  |  | 高速通信接口芯片 | 2.6.8 | 跟跑 | 光刻、掺杂、封测等 | 光刻机、刻蚀机、引线键合机等 |  | 市场推广及应用 | ⑫品牌建设不足 | 工程应用较少，暂未发现问题 | 需要进一步推广应用 | ISSI | 民企
|  | 结构件 | 并跑 | 继电器 | 2.6.9 | 并跑 | 线圈加工，组立，调整等 | 贴片机、焊接机、测试设备等 |  | 市场推广及应用 |  |  |  | 宏发 | 民企
|  |  |  | 避雷器 | 2.7 | 并跑 | [5 empty] | 避雷器所有零部件均采用国产件，没有进口件。避雷器产品质量、交期完全可控。 |  | ABB | 外企
[14 empty] | 西门子 | 外企
[14 empty] | 平高东芝 | 中外合资企业
[14 empty] | 西安西电避雷器 | 国企
[14 empty] | 金冠电气股份有限公司 | 民企
|  |  |  | 氧化锌电阻片 | 2.7.1.1 | 领跑 | [7 empty] | 西电避雷器 | 国企
[14 empty] | 南阳金冠 | 民企
[14 empty] | 平高（廊坊）东芝 | 国企
|  |  |  | 空心复合绝缘子 | 2.7.2 | 领跑 | [7 empty] | 西电避雷器 | 国企
[14 empty] | 南阳金冠 | 民企
[14 empty] | 平高（廊坊）东芝 | 国企
|  | 换流阀设计软件 | 卡脖子 | 监测器 | 2.7.3 | 领跑 | [7 empty] | 西电避雷器 | 国企
[14 empty] | 平高（廊坊）东芝 | 国企
|  |  |  | 压装碟簧 | 2.8.1 | 并跑 | [5 empty] | 国内外产品可靠性指标均能达到使用标准，产品交期完全可控。 |  | 德国莫贝尔 | 外企
[14 empty] | 晋亿晋德（北京）紧固件有限公司 | 民企
[14 empty] | 扬州恒力碟形弹簧制造有限公司 | 民企
|  |  |  | 原材料 | 2.8.1.1 | 跟跑 |  |  |  | 原材料采购 | ⑦加工工艺落后 | 国产材料碳含量趋于上限，而硅等稀有金属含量趋于下限，与国外进口产品性能存在差异。 | 国内厂家进一步提升国产化原材料的性能。 | 德国莫贝尔 | 外企
[14 empty] | 晋亿晋德（北京）紧固件有限公司 | 民企
[14 empty] | 扬州恒力碟形弹簧制造有限公司 | 民企
|  |  |  | 生产装备 | 2.8.1.2 | 跟跑 |  |  |  | 装备加工及制造 | ⑥开发成本高 | 国内冲压设备精度不高，导致国产化标准碟簧存在一级、二级精度等级差异，对标进口慕贝尔生产的产品存在精度差异。 | 提升国产设备加工水平。 | 德国莫贝尔 | 外企
[14 empty] | 晋亿晋德（北京）紧固件有限公司 | 民企
[14 empty] | 扬州恒力碟形弹簧制造有限公司 | 民企
|  |  |  | 加工工艺 | 2.8.1.3 | 跟跑 |  |  |  | 工艺开发及生产 | ⑦加工工艺落后 | 主要为生产工艺有差距：压装碟簧主要工艺为热轧带钢→下料→退火→模锻成形→机加工→热处理→喷丸→强压→磷化除油→交美特防腐→成品。碟簧应用场景为大载荷、小变形场景，力学性能要求高。国外厂家一片一片的像制工艺品一样加工完成，滚制时间记算精确到分钟级，国内产品在品控能力及性能一致性上与国外存在一定差距，最终导致压装碟簧整体性能低于国外产品，主要体现在力值特性、永久变形等方面。 | 摆脱人工的参与，全程由机器来控制产品的一致性。 | 德国莫贝尔 | 外企
[14 empty] | 晋亿晋德（北京）紧固件有限公司 | 民企
[14 empty] | 扬州恒力碟形弹簧制造有限公司 | 民企
|  |  |  | Solidworks三维制图软件 | 2.9.1 | 弱项 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 | 国产化绘图软件与进口品牌功能存在较大差异，无法实现替代。 | 国产化制图软件功能进一步开发和完善 | 达索公司 | 外企
|  |  |  | AUTOCAD绘图软件 | 2.9.2 | 并跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 | 国产化绘图软件与进口品牌功能存在一定差异。 | 国产化制图软件功能进一步开发和完善 | 美国欧特克有限公司 | 外企
|  |  |  | Ansys Maxwell电磁场仿真软件 | 2.9.3 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 | ANSYS多模块耦合仿真功能，可实现电磁、结构、流体、热等多物理场仿真，国产化软件与进口品牌功能存在较大差异，无法实现替代 | 国产化软件功能进一步开发和完善 | ANSYS公司 | 外企
|  |  |  | Ansys Q3D杂散参数提取软件 | 2.9.4 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 |  |  | ANSYS公司 | 外企
|  |  |  | Ansys Mechanical机械强度结构分析软件 | 2.9.5 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 |  |  | ANSYS公司 | 外企
|  |  |  | Ansys Fluent流体分析软件 | 2.9.6 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 |  |  | ANSYS公司 | 外企
|  |  |  | Matlab软件 | 2.9.7 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 | Matlab软件具有强大的数据分析功能。国产化软件与进口品牌功能存在较大差异，无法实现替代，且存在专利壁垒。 | 引导扶持相关企业进行研发攻关 | MathWorks公司 | 外企
|  |  |  | Plecs电气仿真软件 | 2.9.8 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 | PLECS是以MATLAB/Simulink为运行环境，作为Simulink的工具箱，和Simulnk下的其他模块并列存在，实现无缝兼容。国产化软件与进口品牌功能存在较大差异，无法实现替代，且存在专利壁垒。 | 引导扶持相关企业进行研发攻关 | Plexim GmbH | 外企
|  |  |  | PSCAD电气仿真软件 | 2.9.9 | 卡脖子 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 | 采用时域分析求解完整的电力系统及微分方程。国产化软件与进口品牌功能存在较大差异，无法实现替代，且存在专利壁垒。 | 引导扶持相关企业进行研发攻关 | PSCAD公司 | 外企
|  |  |  | Vivado编程软件 | 2.9.10 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 | 换流阀设备的二次板卡中，关键芯片如FPGA等采用进口，成为换流阀设备板卡硬件电路的卡点。进口元器件价格昂贵，货期过长，难以采购 | 针对换流阀设备二次板卡的核心芯片进行国产化替代工作。 | Xilinx | 外企
[14 empty] | Altera | 外企
|  |  |  | Quartus FPGA编程软件 | 2.9.11 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 |  |  | Xilinx | 外企
[14 empty] | Altera | 外企
|  |  |  | ISE FPGA编程软件 | 2.9.12 | 跟跑 |  |  |  | 技术研发及创新 | ⑤研发周期长 |  |  | Xilinx | 外企
[14 empty] | Altera | 外企
| 直流支撑电容器（弱项） | 原材料 | 并跑 | 树脂粒料 | 1.2.1.1 | 卡脖子 | 聚丙烯树脂纯化工艺、聚丙烯催化剂及助剂生产工艺 |  |  | 工艺开发及生产 | 工艺开发及生产 | 电容器用聚丙烯树脂材料依赖北欧化工进口，国内正在开展电工级超净聚丙烯树脂的试制及验证，但树脂性能无法满足工程应用要求 | 开展电工级树脂定制化开发、批量制备工艺及工业装置建设研究，实现超净电工级电容器聚丙烯树脂材料的国产化 | 北欧化工 | 外企
[14 empty] | 兰州石化 | 国企
[14 empty] | 中原石化 | 国企
|  |  |  | 金属化薄膜 | 1.2.1 | 弱项 | 拉膜工艺、蒸镀工艺 | 拉膜机、镀膜机 |  | 装备加工及制造 | 装备加工及制造 | 采用国产电工级聚丙烯树脂批量制备的微米级薄膜材料存在厚度一致性差、高温击穿强度低等问题，且生产设备拉膜机依赖进口品牌、镀膜机主要为进口品牌 | 开展电工级树脂薄膜批量制备工艺匹配与应用研究，实现于国产化树脂材料的薄膜材料稳定制备；开展国产化拉膜机、镀膜机设备研究 | 佛山易事达 | 民企
[14 empty] | 河南华佳 | 民企
[14 empty] | 广东迈特斐 | 民企
[14 empty] | 宁波大东南万象 | 民企
|  |  |  | 聚氨酯 | 1.2.2 | 并跑 | [7 empty] | 嘉兴利贝德 | 民企
[14 empty] | 宜兴普利泰 | 民企
[14 empty] | 无锡东润 | 民企
[14 empty] | 无锡东润 | 民企
[14 empty] | 宁波源成 | 民企
|  |  |  | 不锈钢外壳 | 1.2.3 | 并跑 | [7 empty] | 嘉善兴展 | 民企
[14 empty] | 厦门尼尔 | 民企
[14 empty] | 九江鸿鑫 | 民企
[14 empty] | 桂林富华 | 民企
|  |  |  | 铜材 | 1.2.4 | 并跑 | [7 empty] | 桂林泰兴机电 | 民企
|  |  |  | 绝缘材料 | 1.2.5 | 并跑 | [7 empty] | 浙江鑫泰 | 民企
[14 empty] | 扬州洪顺电 | 民企
|  |  |  | 绝缘套管 | 1.2.6 | 并跑 | [7 empty] | 扬州洪顺 | 民企
[14 empty] | 高屹精密五金（厦门） | 民企
[14 empty] | 如皋惠安 | 民企
[14 empty] | 桂林泰兴机电 | 民企
|  | 生产设备 | 弱项 | 镀膜机 | 3.2.1 | 卡脖子 | 镀膜工艺 |  |  | 装备加工及制造 | 装备加工及制造 | 在镀膜环节普遍采购德国莱宝或日本真空的生产设备，且该设备价格高昂，约在1000万左右，目前有国内的企业在研发相关生产设备，但是还没有经过大规模生产检验。 | 需要国内企业加快研发进度，加快批量化生产验证。 | 德国莱宝 | 外企
[14 empty] | 日本真空 | 外企
[14 empty] | 常州盛威 | 民企
|  |  |  | 卷绕机 | 3.2.2 | 并跑 | 卷绕工艺 |  |  |  |  | 在卷绕环节国产设备已经可以满足柔直类电容器产品的生产需求。 |  | 瑞士麦塔 | 外企
[14 empty] | 常州盛威 | 民企
|  |  |  | 喷金机 | 3.2.3 | 并跑 | 喷金工艺 | [6 empty] | 广州技胜 | 民企
[14 empty] | 广州诺胜 | 民企
[14 empty] | 佛山百亚 | 民企
|  |  |  | 赋能机 | 3.2.4 | 并跑 | 赋能工艺 | [6 empty] | 广州诺胜 | 民企
[14 empty] | 广州桂博 | 民企

## 电子电力器件
电子电力器件

## 控制保护
控制保护

## 测量装置
测量装置

## 高压开关
高压开关

## 架空线路
架空线路

## 绝缘子鱼
绝缘子鱼

## 电缆
电缆

## 线圈类线圈类
线圈类

## 避雷器
避雷器

## 套管类
套管类

## GIL
GIL